“ANEXO II”

# MODELO DA PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS

CETESB

TR-25-AAEM- Rev2024 : OBRAS DE INSFRAESTRUTURA ESTAÇÕES TELEMÉTRICAS

Cubatão

| Item | Descrição | Unidade | Qtde | Preço unitário(R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cubatão - Vila Parisi |  |  |  |  |  |
| 1 | Demolições e Remoções |  |  |  |  |
| 1.1 | Demolição de alvenaria | m³ | 17,80 |  |  |
| 1.2 | Remoção de gradil | m | 36,40 |  |  |
| 1.3 | Demolição de radier | m³ | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 1 |  |
| 2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  |
| 2.1 | Tapume | m² | 59,40 |  |  |
| 2.2 | Aterro | m³ | 32,09 |  |  |
| 2.3 | Regularização e compactação do terreno | m² | 95,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 2 |  |
| 3 | Projeto estrutural |  |  |  |  |
| 3.1 | Elaboração de projeto estrutural | unid. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 3 |  |
| 4 | Estruturas |  |  |  |  |
| 4.1 | Radier |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Formas de madeira | m² | 3,90 |  |  |
| 4.1.2 | Lastro de concreto magro | m³ | 2,10 |  |  |
| 4.1.3 | Armadura | m² | 84,00 |  |  |
| 4.1.4 | Concreto estrutural | m³ | 4,20 |  |  |
| 4.2 | Alvenaria estrutural - Container |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Alvenaria estrutural | m² | 13,20 |  |  |
| 4.2.2 | Blocos canaleta | m | 22,00 |  |  |
| 4.3 | Alvenaria estrutural - Caixa de medição |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Escavação | m³ | 0,32 |  |  |
| 4.3.2 | Regularização de fundo de vala | m² | 0,81 |  |  |
| 4.3.3 | Lastro de concreto magro | m³ | 0,04 |  |  |
| 4.3.4 | Alvenaria estrutural | m² | 3,24 |  |  |
| 4.3.5 | Blocos canaleta | m | 4,40 |  |  |
| 4.4 | Estrutura de Fixação do Mastro |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Formas de madeira | m² | 4,00 |  |  |
| 4.4.2 | Armadura | kg | 100,00 |  |  |
| 4.4.3 | Concreto estrutural | m³ | 1,00 |  |  |
| 4.5 | Laje pré-moldada | m² | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 4 |  |
| 5 | Fechamento com Gradil |  |  |  |  |
| 5.1 | Gradil de fechamento |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Painéis |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Container | unid | 8,00 |  |  |
| 5.1.1.2 | Caixa de medição | unid | 3,00 |  |  |
| 5.1.2 | Postes |  |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Container | unid | 10,00 |  |  |
| 5.1.2.2 | Caixa de medição | unid | 5,00 |  |  |
| 5.1.3 | Portões |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Container: Vão de 3,0 m e altura de 2,03 m | unid | 1,00 |  |  |
| 5.1.3.2 | Caixa de medição: Vão de 1,0 m e altura de 2,03 m | unid | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 5 |  |
| 6 | Acabamentos |  |  |  |  |
| 6.1 | Chapisco e emboço | m² | 20,02 |  |  |
| 6.2 | Impermeabilização |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Alvenarias | m² | 37,62 |  |  |
| 6.2.2 | Laje pré-moldada | m² | 30,00 |  |  |
| 6.3 | Pintura | m² | 15,18 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 6 |  |
| 7 | Caixas de Passagem |  |  |  |  |
| 7.1 | Escavação | m³ | 0,19 |  |  |
| 7.2 | Eletrodutos corrugados | m | 3,70 |  |  |
| 7.3 | Caixas de passagem - dimensões |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 40 x 40 x 60 cm | unid. | 2,00 |  |  |
| 7.3.2 | 40 x 40 x 80 cm | unid. | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 7 |  |
| 8 | Instalações Elétricas |  |  |  |  |
| 8.1 | Escavação e reaterro | m³ | 8,30 |  |  |
| 8.2 | Proteção |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Disjuntor termomagnético bipolar - 50A | unid. | 1,00 |  |  |
| 8.3 | Instalação de eletrodutos |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Eletrodutos embutidos ou enterrados | m | 93,00 |  |  |
| 8.4 | Condutores |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Cabo com isolação 0,6/1 KV, cor preta | m | 170,54 |  |  |
| 8.4.2 | Cabo com isolação 0,6/1 KV, cor azul | m | 93,77 |  |  |
| 8.5 | Sistema de aterramento |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Conjunto haste, caixa de inspeção e grampo de aterramento em liga de cobre com parafuso de fixação em bronze | unid. | 5,00 |  |  |
| 8.5.2 | Pedra britada nº 2 | m³ | 0,18 |  |  |
| 8.5.3 | Cordoalha de cobre nú, seção nominal 50,0 mm² | m | 120,60 |  |  |
| 8.5.4 | Cordoalha de cobre nú, seção nominal 16,0 mm² | m | 12,00 |  |  |
| 8.5.5 | Conector para medição com parafuso em latão | unid. | 1,00 |  |  |
| 8.6 | Para raios | unid. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 8 |  |
| 9 | Telefonia e Lógica |  |  |  |  |
| 9.1 | Eletrodutos enterrados | m | 98,23 |  |  |
| 9.2 | Fios telefônicos | m | 93,77 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 9 |  |
| 10 | Desenhos | unid. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 10 |  |
| 11 | Transporte e remoção de entulho | m³ | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 11 |  |
|  |  |  |  | Subtotal - Cubatão - Vila Parisi |  |
| Cubatão - Agência Ambiental |  |  |  |  |  |
| 12 | Demolições e Remoções |  |  |  |  |
| 12.1 | Remoção da cobertura do estacionamento | m² | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 12 |  |
| 13 | Estrutura |  |  |  |  |
| 13.1 | Radier |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Formas de madeira | m² | 2,10 |  |  |
| 13.1.2 | Lastro de concreto magro | m³ | 0,60 |  |  |
| 13.1.3 | Armadura | m² | 24,00 |  |  |
| 13.1.4 | Concreto estrutural | m³ | 1,20 |  |  |
| 13.2 | Estrutura de Fixação do Mastro |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Demolição de piso cimentado | m³ | 0,15 |  |  |
| 13.2.2 | Escavação | m³ | 0,85 |  |  |
| 13.2.3 | Formas de madeira | m² | 4,00 |  |  |
| 13.2.4 | Regularização e compactação do terreno | m² | 1,00 |  |  |
| 13.2.5 | Lastro de concreto magro | m³ | 0,05 |  |  |
| 13.2.6 | Armadura | kg | 95,00 |  |  |
| 13.2.7 | Concreto estrutural | m³ | 0,95 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 13 |  |
| 14 | Caixas de Passagem |  |  |  |  |
| 14.1 | Escavação | m³ | 0,48 |  |  |
| 14.2 | Eletroduto corrugado | m | 3,70 |  |  |
| 14.3 | Dimensão: 40 x 40 x 60 cm | unid. | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 14 |  |
| 15 | Instalações Elétricas |  |  |  |  |
| 15.1 | Escavação e reaterro | m³ | 6,66 |  |  |
| 15.2 | Proteção |  |  |  |  |
| 15.2.1 | Disjuntor termomagnético bipolar - 50A | unid. | 1,00 |  |  |
| 15.3 | Instalação de eletrodutos |  |  |  |  |
| 15.3.1 | Eletrodutos embutidos ou enterrados | m | 75,79 |  |  |
| 15.4 | Condutores |  |  |  |  |
| 15.4.1 | Cabo com isolação 0,6/1 KV, cor preta | m | 155,28 |  |  |
| 15.4.2 | Cabo com isolação 0,6/1 KV, cor azul | m | 77,64 |  |  |
| 15.5 | Sistema de aterramento |  |  |  |  |
| 15.5.1 | Conjunto haste, caixa de inspeção e grampo de aterramento em liga de cobre com parafuso de fixação em bronze | unid. | 5 |  |  |
| 15.5.2 | Pedra britada nº 2 | m³ | 0,18 |  |  |
| 15.5.3 | Cordoalha de cobre nú, seção nominal 50,0 mm² | m | 90,59 |  |  |
| 15.5.4 | Cordoalha de cobre nú, seção nominal 16,0 mm² | m | 12,00 |  |  |
| 15.5.5 | Conector para mediçaõ com parafuso em latão | unid. | 1,00 |  |  |
| 15.7 | Para-raios | unid. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 15 |  |
| 16 | Telefonia e Lógica |  |  |  |  |
| 16.1 | Escavação e reaterro | m³ | 0,31 |  |  |
| 16.2 | Eletrodutos enterrados | m | 21,62 |  |  |
| 16.3 | Fios telefônicos | m | 23,47 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 16 |  |
| 17 | Desenhos | unid. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 17 |  |
| 18 | Transporte e remoção de entulho | m³ | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 18 |  |
|  |  |  |  | Subotal - Cubatão - Agência Ambiental |  |
| Vale do Mogi - Cubatão |  |  |  |  |  |
| 19 | Estrutura de Fixação do Mastro |  |  |  |  |
| 19.1 | Escavação | m³ | 1,00 |  |  |
| 19.2 | Formas de madeira | m² | 4,00 |  |  |
| 19.3 | Regularização e compactação do terreno | m² | 1,00 |  |  |
| 19.4 | Lastro de concreto magro | m³ | 0,05 |  |  |
| 19.5 | Armadura | kg | 95,00 |  |  |
| 19.6 | Concreto estrutural | m³ | 0,95 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 19 |  |
| 20 | Instalações elétricas |  |  |  |  |
| 20.1 | Aterramento |  |  |  |  |
| 20.1.1 | Conjunto haste, caixa de inspeção e grampo de aterramento em liga de cobre com parafuso de fixação em bronze | unid. | 5,00 |  |  |
| 20.1.2 | Pedra britada nº 2 | m³ | 0,18 |  |  |
| 20.1.3 | Cordoalha de cobre nú, seção nominal 50,0 mm² | m | 35,00 |  |  |
| 20.1.4 | Cordoalha de cobre nú, seção nominal 16,0 mm² | m | 12,00 |  |  |
| 20.1.5 | Conector para medição com parafuso em latão | unid. | 1,00 |  |  |
| 20.2 | Para-raios | unid. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 20 |  |
| 21 | Desenhos | unid. | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 21 |  |
| 22 | Transporte e remoção de material | m³ | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total item 22 |  |
|  |  |  |  | Subtotal - Cubatão - Vale do Mogi |  |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  |  |  |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Data:

Assinatura com CPF

Razão Social:

CNPJ:

Tel:

E-mail: